## 516 INSTRUM MEDICO Y LAB
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
OBJETO: ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LABOTORIOS DE DOCENCIA, SALAS DE CÓMPUTO Y DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
RECURSO: FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAM IES CAPITAL 2023
MONTO DISPONIBLE: $588,915.92 (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 92/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CLAVE PRESUPUESTARIA | PARTIDA ESPECIFICA | UNIDAD | CANTIDAD | PROVEEDOR ESTATAL PV11075 |  | PROVEEDOR ESTATAL PV13478 |  | PROVEEDOR ESTATAL PV13478
[6 empty] | AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACIÓN Y ELECTRICIDAD JAMACI S.A. DE C.V. |  | SOTERMIK EFICIENCIA ENERGÉTICA S.A. DE C.V. |  | MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA
[6 empty] | COSTO UNITARIO | IMPORTE | COSTO UNITARIO | IMPORTE | COSTO UNITARIO | IMPORTE
1 | FABRICA DE HIELO TIPO BALA Fábrica de hielo tipo bala con las siguientes características: • Tipo de hielo: Tipo bala • Capacidad del depósito: al menos 6 kg • Producción por día: al menos 25 kg • Rango de Voltaje: 110 -115V • Potencia: mínimo 210 Watts Dimensiones: sin empaque 400 x 510 x 600 mm (Ancho x Largo x Alto) +/-85mm GARANTIA: 1 año mínimo | 543001-12703001001-532516BEAHA0223 | 516 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | EQUIPO | 2 | 21700 | 43400 | 20689.66 | 41379.32 | 21273 | 42546
2 | MINI SPLIT 5 TONELADAS, INVERTER Características: • Capacidad 5 TONELADAS • Capacidad de refrigeración: Rango de 52000 a 65000 BTU´S • Eficiencia energética: de 14 a 16 SEER mínimo • Flujo de aire de 4 vías • Tipo solo frío • Voltaje: 220-230V • Control remoto con al menos 4 modos de operación • Refrigerante R-410a • Encendido y apagado programable. • Ahorrador de energía. • Tecnología INVERTER • Color blanco • Autodiagnóstico. • El Juego deberá incluir Condensadora y Evaporadora. No se requiere instalación. GARANTIA: 1 año de garantía en partes y 5 en compresor. | 543001-12703001001-564529BEAHA0223 | 529 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | EQUIPO | 4 | 53703.45 | 214813.8 | 53038.24 | 212152.96 | 66085 | 264340
3 | MINI SPLIT 2 TONELADAS, INVERTER Características: • Capacidad 2 TONELADAS • Capacidad de refrigeración: 23000 A 36050 BTU´S • Eficiencia energética: 16 SEER mínimo • Tipo solo frío • Voltaje: 208-230V • Control remoto con al menos 4 modos de operación • Refrigerante R-410a • Encendido y apagado programable. • Ahorrador de energía • Tecnología INVERTER • Color blanco • Autodiagnóstico. • El Juego deberá incluir Condensadora y Evaporadora. No se requiere instalación. GARANTIA: 1 año de garantía en partes y 5 en compresor. |  |  | EQUIPO | 1 | 19320.69 | 19320.69 | 18633.76 | 18633.76 | 19896.04 | 19896.04
4 | MMINI SPLIT 1 TONELADAS, INVERTER Características: • Capacidad 1 TONELADA • Capacidad de refrigeración: 12,000 BTU´S mínimo • Eficiencia energética: 16 SEER mínimo • Tipo solo frío • Voltaje: 208-230V • Control remoto con al menos 4 modos de operación • Refrigerante R-410a • Encendido y apagado programable • Ahorrador de energía • Tecnología INVERTER • Color blanco • Autodiagnóstico • El Juego deberá incluir Condensadora y Evaporadora. No se requiere instalación. GARANTIA: 1 año de garantía en partes y 5 en compresor. |  |  | EQUIPO | 10 | 11991.38 | 119913.8 | 11400.39 | 114003.9 | 14000 | 140000
SUBTOTAL | [6 empty] | 397448.29 |  | 386169.94 |  | 466782.04
I.V.A. | [6 empty] | 63591.7264 |  | 61787.1904 |  | 74685.1264
TOTAL | [6 empty] | 461040.0164 |  | 447957.1304 |  | 541467.1664
VO. BO.
________________________________
L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
ELABORÓ
________________________________
M.A. SHIRLEY MERINO PÉREZ
JEFA DE DPTO. DE RECURSOS MATERIALES